Београд, {dateM}.

Наручилац испитивања:

Институт за хигијену и

технологију меса

Каћанског бр. 13

11000 Београд

Предмет: ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ЕХ25/{internIDnumber}

Према вашем захтеву бр. {requestNumber} од {dateI}. извршена је анализа садржаја радионуклида у достављеном узорку, прихватљивом за анализу. Резултати тражених испитивања су приказани у Табели 1.

Tабела 1.

| Интерна ознака узорка | Ознака узорка | Опис узорка |  | Порекло (Узгој/Увоз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EХ25/{internIDnumber} | {sampleNumber} | {name} |  | {origin} |
| Специфична активност [Bq/kg] |  | 40K | 137Cs |  |
|  |  | {resultK40} | {resultCs137} |  |

Испитивање је извршено техником нискофонске гамaспектрометрије на полупроводничком HPGe детектору по методи IAEA TRS-295 у лабораторији на локацији Каћанског бр. 13 Београд.

Резултати анализе показују да НИЈЕ ДЕТЕКТОВАН садржај радионуклида у испитиваном узорку изнад дефинисаних граница радиоактивне контаминације („Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет, чланови 8 и 12, Службени гласник РС бр. 36/2018).

Изјава о усаглашености је исказана у сагласности са документованим Правилом одлучивања, ОB.060.49, верзија 2 од 06.08.2021.

Водећи испитивач:						     Технички руководилац Лабораторије:

{examiner}								{technicalMenager}